## FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORMAÇÃO DE PREÇOS REFORMA GERAL 2023 FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2022 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor Unitário) | M. OBRA (Valor Unitário) | TOTAL (Valor Unitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI | BDI (Valor total) | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ACESSIBILIDADE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | REF. CPOS 11.20.050 | ACESSIBILIDADE PASSEIO - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 67.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97635 | ACESSIBILIDADE PASSEIO - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REF.: ORSE 7324 | ACESSIBILIDADE PASSEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 8.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | REF. CPOS 11.20.050 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 97629 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 93358 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 94319 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 0.947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 89580 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 104168 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 104171 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 97083 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 41.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | REF 96622 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.2321 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 103006 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | REF CPOS 55.02.012 | PÁTIO - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 94993 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 41.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | REF ORSE 4922 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS | M2 | 41.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | REF.: SBC - 172882 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | M2 | 1.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | REF.: ORSE 7324 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 4.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 94279 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | REF 97114 | ACESSIBILIDADE PÁTIO - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | REF. ORSE - 7319 | ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | REF. ORSE - 799 | ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO - POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | REF SETOP SER-COR-010 | ACESSIBILIDADE ESCADA COPA - GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | m | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | REF SETOP SER-COR-010 | ACESSIBILIDADE ESCADA ESTACIONAMENTO - GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | 102491 | ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 90.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | 102500 | ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | 102513 | ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF. SINAPI 84187 + COTAÇÃO | ACESSIBILIDADE C.A.E. - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REF.: SETOP PIS-TAT-015 | ACESSIBILIDADE C.A.E. - PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 6.205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO | ACESSIBILIDADE C.A.E. - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REF. 87663 | ACESSIBILIDADE BEBEDOURO - REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REF SBC 202326 | ACESSIBILIDADE BEBEDOURO - INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO ACESSIVEL | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | REF. ORSE - 11961 | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 91927 | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO (2) | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS (VASO E PORTA) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | REF. SINAPI 91994 + 12147 | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 97634 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO) | M2 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 97634 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | REF. SINAPI - 97666 (4) | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E PAPELEIRAS | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | REF. 97666 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 90446 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 90447 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REF CPOS 03.08.200 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 97622 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.2835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 93358 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 96995 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | REF.: 97663 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | REF 102475 + 92873 + 74245/001 | BACIA SANITÁRIA E RALO - EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | REF. 86888 | BACIA SANITÁRIA E RALO - REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIA SANITÁRIA E RALO - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIA SANITÁRIA E RALO - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | 89714 | BACIA SANITÁRIA E RALO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | 89744 | BACIA SANITÁRIA E RALO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | 90470 | BACIA SANITÁRIA E RALO - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | 86904 | LAVATÓRIO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | REF.: ORSE 12209 + COTAÇÃO | LAVATÓRIO - TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | 86877 | LAVATÓRIO - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | 86883 | LAVATÓRIO - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | 86885 | LAVATÓRIO - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | LAVATÓRIO - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | PORTAS - BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 10.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | REF. SINAPI - 95541 + 7568 | ACESSÓRIOS - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | REF. SINAPI 85005 + CPOS 26.04.010 | ACESSÓRIOS - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | ACESSÓRIOS - PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | REF.: CPOS 44.03.090 | ACESSÓRIOS - CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO E ALARMES DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REF CPOS 30.06.120 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (5) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | REF ORSE 12137 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 91926 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | REF 88247 + COTAÇÃO | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | REF 101907 | EXTINTORES - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | REF.: SUDECAP 10.90.20 | EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | REF CPOS 45.02.200 + 100788 + 103029 | ABRIGO DE GLP - ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 KPA, GRADE E CADEADO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | REF.: ORSE 12760 | ABRIGO DE GLP - EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 97631 | TELA METÁLICA - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REF.: SINAPI 97622 | TELA METÁLICA - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | TELA METÁLICA - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | REF SETOP PIS-FAI-005 | TELA METÁLICA - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 87888 | TELA METÁLICA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | REF CPOS 14.40.090 | TELA METÁLICA - TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | REF 87535 | TELA METÁLICA - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 97631 | TELA FIX - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | REF.: SINAPI 97622 | TELA FIX - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | REF ORSE 2339 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | REF FDE 11.04.041 | TELA FIX - SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | REF SETOP PIS-FAI-005 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | REF. ORSE 8394 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM FISSURAS | M | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 87905 | TELA FIX - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 87792 | TELA FIX - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 97622 | MURO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | 98529 | MURO - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | 98526 | MURO - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 103334 | MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | REF. CPOS 04.09.100 | MURO - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | REF. SBC 023393 | MURO - REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | 96135 | MURO - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | 98524 | PISO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 922.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | PISO - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 458.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | REF.: SINAPI 95626 + CPOS J.02.000.038008 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE. | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | REF. CPOS 04.30.020 | CONTRA RUFO - REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 123.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | REF.: SINAPI 94231 | CONTRA RUFO - INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE CORTE E CHUMBAMENTO | M | 123.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 94231 | CONTRA RUFO - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.379 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | REF. CPOS 04.30.020 | RUFO DE TOPO - REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 109.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 101979 | RUFO DE TOPO - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 109.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | REF SINAPI 94229 | RUFO DE TOPO - ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM) | CJ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 98555 | PLATIBANDAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 124.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 98556 | PLATIBANDAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 12.467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | REF. ORSE - 265 | TELHAS - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 312.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 97647 | TELHAS - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 31.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 94207 | TELHAS - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | REF.: CAERN 1100155 + SETOP PIN-BOR-010 + COTAÇÃO | TELHAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO - COM APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA ELÁSTICA BRANCA (3 DEMÃOS CRUZADAS), COM REFORÇO DE MANTA 100% POLIESTER (VP 50) APÓS PRIMEIRA DEMÃO. REF.: VEDACIT VEDAPREN, ACQUA ZERO | M2 | 312.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | REF. CPOS 04.30.020 | CALHAS - REMOÇÃO DE CALHA | M | 43.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | 94228 | CALHAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 43.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | REF SBC 022357 | ESCADA MARINHEIRO - RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | REF. 74194/001 | ESCADA MARINHEIRO - REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | REF. CPOS 04.30.020 | LAJE SANITÁRIOS - REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 15.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | 97622 | LAJE SANITÁRIOS - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | 92602 | LAJE SANITÁRIOS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | 92580 | LAJE SANITÁRIOS - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | 100719 | LAJE SANITÁRIOS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | 94207 | LAJE SANITÁRIOS - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | 94231 | LAJE SANITÁRIOS - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | 90466 | LAJE SANITÁRIOS - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | 89744 | LAJE SANITÁRIOS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.26 | 89779 | LAJE SANITÁRIOS - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.27 | 87478 | LAJE SANITÁRIOS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.28 | 87904 | LAJE SANITÁRIOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | 87777 | LAJE SANITÁRIOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | REF SINAPI 73806/001 | LAJE SANITÁRIOS - LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.31 | 98555 | LAJE SANITÁRIOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.32 | 98558 | LAJE SANITÁRIOS - TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.33 | 98559 | LAJE SANITÁRIOS - TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | 23.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | COTAÇÃO 334 | COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA ACIMA DE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | COTAÇÃO 335 | COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA MENOR QUE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | REF ORSE 12376 | REMANEJAMENTO - REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | REF SBC 070564 | REMANEJAMENTO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 27.000 BTU | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 103288 | DRENOS - RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 90444 | DRENOS - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | REF.: SINAPI 89865 + 37455 | DRENOS - MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 89401 | DRENOS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 89404 | DRENOS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 89417 | DRENOS - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 87620 | DRENOS - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | 97631 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DA CAE - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | REF. ORSE - 9430 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DA CAE - CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | REF ORSE 7725 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DA CAE - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS | M2 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DA CAE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | REF 73932/001 03/2019 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO | M2 | 14.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 97631 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | REF. ORSE - 9430 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA REGULARIZAÇÃO DO REVESTIMENTO | M | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | REF ORSE 7725 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS | M2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | REF 73932/001 03/2019 | TROCA DE JANELAS - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO | M2 | 18.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | 97645 | TROCA DE JANELAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | 97622 | TROCA DE JANELAS - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | 93196 | TROCA DE JANELAS - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 93197 | TROCA DE JANELAS - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | 93188 | TROCA DE JANELAS - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | 93189 | TROCA DE JANELAS - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | 101965 | TROCA DE JANELAS - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | 94573 | TROCA DE JANELAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | 94570 | TROCA DE JANELAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | 94589 | TROCA DE JANELAS - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 58.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | TROCA DE JANELAS - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 98.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | 87548 | TROCA DE JANELAS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | 40780 | TROCA DE JANELAS - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 5.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | 87264 | TROCA DE JANELAS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | 88326 | TROCA DE JANELAS - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PORTAS E PORTÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | REF. FDE 06.02.075 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO BASCULANTE DE VEÍCULOS, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | REF. ORSE 9224 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 400KG, 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | REF.: ORSE 12198 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO METALICO BASCULANTE. | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | REF CPOS 22.01.221 | PORTÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DESLIZANTE DE VEÍCULOS, INCLUSIVE REPAROS NECESSÁRIOS | M2 | 9.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | COTAÇÃO (5) | PORTÃO DE VEÍCULOS - KIT MOTOR DESLIZANTE 1/3 CV, BAIXO FLUXO DE PESSOAS, 127V, 2 CONTROLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | REF IOPES 062208 | PORTAS DO CARTÓRIO - REPARO NA PORTA COM PLAINA, INCLUSO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | REF. 91338 | PORTAS DO CARTÓRIO - FIXAÇÃO DE BATENTE DE ALUMÍNIO | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | REF. ORSE 1859 | PORTA PANTOGRÁFICA - REVISÃO DE PANTOGRÁFICA | M2 | 21.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 97660 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 97661 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 98297 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 91927 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | REF. 91863 + 2504 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 68032 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | REF SETOP CAB-TOM-011 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 96985 | SPDA - INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO PARA SPDA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | 98111 | SPDA - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | REF EMBASA 251407 | SPDA - LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | 100324 | SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | 97631 | PADRÃO DE ENERGIA - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | 87904 | PADRÃO DE ENERGIA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | 87777 | PADRÃO DE ENERGIA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | 96126 | PADRÃO DE ENERGIA - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.18 | 88264 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.19 | 88247 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | FORRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | REF. SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 87.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | REF.: CPOS 22.20.040 + SBC 062226 | FORRO DE PVC MODULAR - INSTALAÇÃO. PLACAS DE FORRO FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PRESILHAS. | M2 | 87.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | REF SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | REF SINAPI 97587 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, REINSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | REF. SINAPI 97064 + 10527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | REF CPOS 05.07.070 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * EMPRESA |  |  | BDI | [5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | ** RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  | 0
|  | ** FORMAÇÃO - CREA/CAU | [7 empty] | TOTAL BDI: |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0

## BDI COMPOSIÇÃO ANALITICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
OBRA: | Reforma geral da edificação - Fórum Eleitoral de Piraquara
ENDEREÇO: | Av. Getulio Vargas, 1360 Piraquara - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA:
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição |  |  | %
AC | Administração Central
SG | Seguro + Garantia
R | Risco
DF | Despesa Financeira
L | Lucro
I | Impostos |  |  | 0%
|  |  | Total | 0%
IMPOSTOS | %
PIS
COFINS
CPRB |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS
Total | 0%
Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.