## FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORMAÇÃO DE PREÇOS REFORMA GERAL 2023 FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2022 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor Unitário) | M. OBRA (Valor Unitário) | TOTAL (Valor Unitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI | BDI (Valor total) | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ACESSIBILIDADE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 98524 | PASSEIO PÚBLICO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 38.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97113 | PASSEIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 27.753 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 94993 | PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 25.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | REF 101094 + ORSE 13914 | PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 13.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | REF. SETOP PIS-JUN-005 | PASSEIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DE SELANTE, PU-30, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 5X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | REF. CPOS 11.20.050 | PÁTIO INTERNO - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 97629 | PÁTIO INTERNO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | REF 101094 + ORSE 13917 | PÁTIO INTERNO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | REF. ORSE - 7319 | PÁTIO INTERNO - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | REF. ORSE - 799 | PÁTIO INTERNO - POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | REF. CPOS 54.20.040 | BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF ORSE 32 + 2451 | C.A.E. - REMOÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA, INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA DO PISO | M2 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REF.: SETOP PIS-TAT-015 | C.A.E. - PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REF. 87663 | BEBEDOURO - REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REF. SINAPI 86902 | BEBEDOURO - BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REF ORSE 32 + 2451 | MÓDULO DE REFERÊNCIA - REMOÇÃO DE MÓDULO DE REFERÊNCIA EM ADESIVO, INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA DO PISO | M2 | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | REF.: CPOS 30.06.122 + COTAÇÃO | MÓDULO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA OU ADESIVO PVC PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SANITÁRIOS C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | REF. 97666 | REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | REF. ORSE - 8492 | REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | REF SIURB 076051 | PORTAS - RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | REF. SINAPI - 91304 + COTAÇÃO | PORTAS - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 97666 | TORNEIRA - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REF ORSE 12209 | TORNEIRA - INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 97660 | SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 97596 | SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | REF. SINAPI - 99635 (2) | VÁLVULAS DE DESCARGA - REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | REF SBC 202329 | VÁLVULAS DE DESCARGA - ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO (2) | SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS (VASO E PORTA) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | REF.: CPOS 44.03.090 | SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REF.: ORSE 9848 + ORSE 10883 + CPOS 47.20.070 | ABRIGO GLP - NPT 028 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E ABRAÇADEIRAS METÁLICAS | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | REF.: ORSE 12760 | ABRIGO GLP - NPT 028 - EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 92687 | ABRIGO GLP - NPT 028 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 91173 | ABRIGO GLP - NPT 028 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | REF ORSE 12104 | ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, DOBRADIÇAS E FECHADURAS | M2 | 1.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 100704 | ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019. INCLUSIVE CADEADO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | REF.: SUDECAP 10.90.20 | ABRIGO GLP - NPT 028 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | REF. SINAPI 72554 (1) | ABRIGO GLP - NPT 028 - INSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (5) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | TRINCAS E FISSURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 97631 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REF.: SINAPI 97622 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. | M | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | REF SETOP PIS-FAI-005 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | REF CPOS 14.40.090 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 87888 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | REF 87535 | DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | REF.: SINAPI 97622 | C.A.E. E CARTÓRIOS - TRATAMENTO A - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | C.A.E. E CARTÓRIOS - TRATAMENTO A - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. | M | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | REF ORSE 4866 | TOLDO DA COPA - REMOÇÃO DE TOLDO | M2 | 1.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | COTAÇÃO 335 | TOLDO DA COPA - COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA MENOR QUE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | REF ORSE 4866 | TOLDO DEPÓSITO DE URNAS E C.A.E - REMOÇÃO DE TOLDO | M2 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | COTAÇÃO 334 | TOLDO DEPÓSITO DE URNAS E C.A.E - COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA ACIMA DE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | DRENOS DO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | REF.: SINAPI 89865 + 37455 | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | REF. SBC 023310 | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 43.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | REF CPOS 03.09.060 | REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS | M | 95.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 95.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | REF. SBC 023310 (3) | REINSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS | M2 | 43.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | REF SBC 020026 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 99823 | PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 99820 | PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | 4.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | REF. SEINFRA C1873 | PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - PELÍCULA DE INSULFILM - APLICADA EM PORTAS E JANELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | REF. EMBASA 503116 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | M2 | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | REF EMBASA 251407 | LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | 97660 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 98297 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 91927 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | REF. 91863 + 2504 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 68032 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 97661 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | REF SETOP CAB-TOM-011 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 100324 | SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | REF CPOS 55.02.012 | SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | 98307 | LÓGICA - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | 97660 | LÓGICA - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 97660 | INTERRUPTOR COPA - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | REF. SINAPI 91952 | INTERRUPTOR COPA - INTERRUPTOR SIMPLES INSTALAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | 97622 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.036 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | 90447 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | 90466 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | 87548 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | 88495 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | 101876 | QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | 64563 | QUADRO ELÉTRICO - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | 88264 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | 88247 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | REF. ORSE - 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 240.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | REF.: SINAPI 94228 | VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE ELASTICO (PU) PARA JUNTAS | M | 188.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 48.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | MANUTENÇÃO PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | REF. SINAPI 97644 | PORTA - SALA DE AUDIÊNCIA - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 100697 | PORTA - SALA DE AUDIÊNCIA - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | REF. SINAPI 97644 | PORTA - DEPÓSITO DE URNAS - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 100697 | PORTA - DEPÓSITO DE URNAS - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | CAIXA D'ÁGUA E TORNEIRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | REF CPOS 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ESCADA TIPO MARINHEIRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | REF ORSE 3920 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 2.1/2" | M2 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | MURO DE DIVISA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 65.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | PISO CERÂMICO (REMOÇÃO COM MAÇARICO LANÇA CHAMAS) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | REF.: SINAPI 97633 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | REF.: SINAPI 97632 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | REF. SINAPI 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO. INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | REF. SINAPI 88649 | RODAPÉ CERÂMICO. INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ABERTURA NO SOLO DO JARDIM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | REF. SINAPI 97064 + 10527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * EMPRESA |  |  | BDI | [5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | ** RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  | 0
|  | ** FORMAÇÃO - CREA/CAU | [7 empty] | TOTAL BDI: |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0

## BDI COMPOSIÇÃO ANALITICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
OBRA: | Recuperação e reforço estrutural - Prédio Anexo TRE-PR
ENDEREÇO: | Rua João Parolin, 224 Curitiba - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA:
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição |  |  | %
AC | Administração Central
SG | Seguro + Garantia
R | Risco
DF | Despesa Financeira
L | Lucro
I | Impostos |  |  | 0%
|  |  | Total | 0%
IMPOSTOS | %
PIS
COFINS
CPRB |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS
Total | 0%
Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.