## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2019 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUSIVE RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA (ELIMINAR DEGRAU) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REF ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | REF. ORSE 12039 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COM ARGAMASSSA E REJUNTAMENTO | M2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 78.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M3 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 78.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M3 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | REF.: 92397 | REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO REMOVIDO ANTERIORMENTE. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 62.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | REF.: 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM (IGUAL À EXISTENTE). RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DESDE A PORTA ATÉ BALCÃO, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | REF.: 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO (AZUL), 25 X 25 CM, E = 2 MM, PARA COLA | M2 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | RESERVAR MÓDULO DE REFERÊNCIA NO PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | COTAÇÃO | TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | ALARME DA CAE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | REF. ORSE 11961 + COTAÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | REF. 92004 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TOMADA NA CAE SOBRE A PORTA DE ENTRADA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | SINALIZAÇÃO DE CÃO GUIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, 20 X 8 CM - CÃO GUIA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | BEBEDOUROS - REINSTALAR O BEBEDOURO NA PAREDE DO FUNDO, COM LIGAÇÃO DIRETA DA RUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 | 91222* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 90436* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | 89424* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | 89481* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | 89711* | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | 89724* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | 89752* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.11 | REF SINAPI 72293 | CAP PVC ÁGUA FRIA (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LIGAÇÃO DIRETA ÁGUA DA RUA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.12 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.13 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.14 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. TODA A PAREDE | M2 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.16 | SBC 023000 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINA VERTICAL | M2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | BWC PNE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.4 | REF 97628 | DEMOLIÇÃO DE SÓCULO | M3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.5 | REF 85005 | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.6 | 97663 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 |  | ACABAMENTOS E PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - REPOSICIONAMENTO VASO | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.5 | REF. 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - BRANCA - SÓCULO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.6 | REF.: 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM TODOS OS PONTOS DE FUROS DEVIDO AO REPOSICIONAMENTO DE BARRAS E ITENS DOS BANHEIROS. COR BRANCA | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.7 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.3 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.4 | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.5 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.6 | REF. ORSE 8492 | MÃO OBRA INSTALAÇÃO BARRAS DE APOIO | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.7 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,9X0,6M | M2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.8 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016. REINSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS E SABONETEIRAS | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.9 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.10 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.11 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.13 | REF 86888 | REINSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO EXISTENTE | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.14 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.15 | COTAÇÃO + REF.: 86886 | BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 |  | HIDRÁULICA E ESGOTO - AJUSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.2 | 89528* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.3 | 89366* | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.4 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.6 | 89810* | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.7 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4.8 | 89821* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 |  | ALARME E SINALIZAÇÃO PNE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.5.1 | REF. ORSE 11961 + COTAÇÃO | ALARME NBR 9050 AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PNE /PCD MODELO MILASSENTOS-01-2; PARA DEFICIENTE - CADEIRANTE - IDOSO -SEM FIO COM 2 BOTOEIRAS - CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.2 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM - SINALIZAÇÃO MASC/FEM + CADEIRANTE NA PORTA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5.3 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - BOTÃO ALARME E INDENTIFICAÇÃO BRAILE AO LADO DA PORTA | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | JANELAS DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REF.: 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | COTAÇÃO | CONTRAMARCO 0,60X0,60M | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 72124 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO , POR VOLUME. | DM3 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | JANELAS CAE E CARTÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 72124 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO , POR VOLUME. | DM3 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | TOMADAS NOS CARTÓRIOS E PAREDE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.1 | SINAPI 7543+91677 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4.1 | CPOS 04.30.020 | REMOÇÃO DE CONTRA RUFO E RUFO | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REF.: SBC 022400 | RETIRADA DE PARA-RAIOS. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | 94210* | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | REF. ORSE 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE TOPO | M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE ENCOSTO EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | SPDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.5.1 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | REF 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | CPOS 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | CPOS 42.05.440 | MAO DE OBRA PARA REINSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | CPOS 42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, h= 300mm EM ALUMÍNIO. REINSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.9 | CPOS 42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, h= 300mm EM ALUMÍNIO | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.10 | IOPES 160312 | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.6.1 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDAÇÃO | M | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | REF ORSE 8456 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR | M | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | FORRO E REBAIXO DE LUMINÁRIAS C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.7.1 | REF.: 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. INCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA | M2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | REF. ORSE 9808 | ESTRUTURA DE FORRO PVC RÉGUA LISA, COMPOSTO DE PARAFUSO E BUCHA S6, ARAME GALVANIZADO, PERFIS T INVERTIDO, REBITE DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | 72201 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.5 | REF.: 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.6 | REF. 91926 + 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.7 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.8 | REF SINAPI 91926 + COTAÇÃO | CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.9 | REF. IOPES - 152030 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 4.0 MM2. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.10 | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4". REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.11 | REF. SINAPI 42482 + 7568 + 88247 | GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.12 | REF SINAPI 97591 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | CALÇADA NOS FUNDOS DO FÓRUM ELEITORAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.8.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | REF.: 92397 | REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO REMOVIDO ANTERIORMENTE | M2 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | REF.: 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM (IGUAL À EXISTENTE) | M2 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | REF.: SIURB 040198 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO. PARA PORTAS. INCLUSIVE FORMAS E ARMAÇÃO. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.8 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.9 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | DRENO DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.9.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | REF SINAPI 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | REF 97332 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000. (ACIMA DO FORRO) | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.10.1 | REF.: 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO. PREPARO DA SUPERFICIE PARA RECEBER O PISO CERÂMICO | M2 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. COM RECORTE DOS PÉS DAS ESTANTES METÁLICAS | M2 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CORTE DA PORTA PARA ADEQUAÇÃO À NOVA ALTURA DO PISO | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  | TORNEIRA DA COPA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.11.1 | REF.: 86912 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | TOMADAS DE PISO DA C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.12.1 | REF.: SEDOP 170949 | TAMPA CEGA 4"x4" METÁLICA | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.2 | REF.: SETOP CAB-TOM-010 | TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 COM PLACA PARA CAIXA CONDULETE 3/4" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.3 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.4 | REF. 91863 + 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.5 | REF. SBC 061359 | CONECTOR MACHO PARA RJ45. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.6 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.7 | REF. SEDOP 171415 | UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.8 | REF. CPOS - 38.07.172 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | PLACA JUSTIÇA ELEITORAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.13.1 | REF.: 88316 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA ENTERRADA | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | FOSSA E SUMIDOURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.14.1 | REF SINAPI 72293 | CAP PVC ESGOTO (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.15.1 | REF.: 90371 | REMOÇÃO DE REGISTRO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | SINALIZAÇÃO INCÊNDIO E EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.16.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.2 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.3 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.4 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.6 | REF. ORSE - 12137 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 (DIREITA E ESQUERDA) E S3 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.9 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.10 | REF. ORSE 12137 + AGETOP 10095 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.11 | REF. SINAPI 88316 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.12 | REF. SINAPI 72554 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | ESCADA MARINHEIRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.17.1 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.2 | REF. 150817/EMBASA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO | M | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 |  | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.18.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE, E PREPARO DA CAIXA D'ÁGUA PARA RECEBIMENTO DA NOVA ESTRUTURA | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18.2 | REF.: 92269 | FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 1000L, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. | M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE | UN. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * NOME DA EMPRESA | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | * RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 0
|  | * FORM. ACADÊM.- Nº DO REGISTRO DO CAU/CREA |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 0
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C218/C219/C220
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H220

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 | [7 empty] | MÊS 2 |  |  |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0
2.1 | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUSIVE RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA (ELIMINAR DEGRAU) | 0 | #DIV/0! | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.2 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0
2.3 | BEBEDOUROS - REINSTALAR O BEBEDOURO NA PAREDE DO FUNDO, COM LIGAÇÃO DIRETA DA RUA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.4 | BWC PNE | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.1 | JANELAS DEPÓSITO DE URNAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.2 | JANELAS CAE E CARTÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
3.3 | TOMADAS NOS CARTÓRIOS E PAREDE EXTERNA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.4 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.5 | SPDA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
3.6 | TOLDOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.7 | FORRO E REBAIXO DE LUMINÁRIAS C.A.E. | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.8 | CALÇADA NOS FUNDOS DO FÓRUM ELEITORAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.9 | DRENO DE AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.10 | DEPÓSITO DE URNAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 0 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.11 | TORNEIRA DA COPA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.12 | TOMADAS DE PISO DA C.A.E. | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 55% | 0 | 10% | 0
3.13 | PLACA JUSTIÇA ELEITORAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.14 | FOSSA E SUMIDOURO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.15 | CAIXA D'ÁGUA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.16 | SINALIZAÇÃO INCÊNDIO E EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
3.17 | ESCADA MARINHEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
3.18 | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 119386 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #VALUE!
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Custo Financeiro | % | 1% | 0 | 0
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 0 | 0
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 8% | 0 | 0
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 0
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 0 | 0
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #VALUE!
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | COFINS | vb | 3% | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | #VALUE! | #VALUE!
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 0
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 0
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 0
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%